## Dọc A3 cuối (3) (hidden)
A部Phần A |  |  |  |  | ダイレーター先端加工作業記録書（兼）品質保証書 Bản đảm bảo chất lượng sản phẩm (kiêm) ghi chép thao tác gia công que nong
バッチ内の確認回数が2回以上となる場合は、2回目以降はチェックシートB部に記録する。 Trường hợp trong cùng 1 mẻ thao tác có từ 2 lần kiểm tra thông số trở lên thì từ lần kiểm tra thứ 2 sẽ ghi chép vào Phần B. A部．Ｂ部の両部に記録したバッチに対しては、A部のバッチNoに（A+B)と記入する Đối với mẻ ghi chép cả 2 phần thì tại vị trí ghi số mẻ phải ghi thêm “(A+B)” ở phần A. 確認理由Lý do kiểm tra: I- シフト開始時、ロット開始時の確認 Đầu ca, đầu lô II- 設備起動開始時・設備運転終了前の確認Kiểm tra khi khởi động, kêt thúc vận hành III: 設備再度立上後 の確認Sau khi khởi động lại thiết bị IV: 品種切替後の確認Kiểm tra sau khi thay đổi chủng loại V- バッチ開始時 Đầu mẻ VI: 稼働週開始 Đầu tuần VII: MDX溶剤交換後の確認 Kiểm tra khi thay thế dung môi MDX
品名コードMã code chủng loại：CRS25………….....…… | [7 empty] | 製造ロットSố lô chế tạo: ………………… | [5 empty] | バッチ№ Mẻ số :………. | [8 empty] | 重要管理項目 Hạng mục quản lý quan trọng | [5 empty] | Tiêu chuẩn thông số kiểm tra các hạng mục 各確認項目の基準 Tích √ vào hạng mục xác nhận 確認項目にレ点チェック
チューブ粗切り Cắt thô ống | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 長尺チューブ使用数・カット数 Số lượng ống dài sử dụng/Số ống cắt được (本 sp) |  | 「シックネスゲージ」識別ナンバー Mã quản lý thickness gauge |  | ダイレーター長尺チューブの外径 Đường kính ngoài ống dài (mm) | 【ピンゲージ】識別ナンバー Mã pingauge | 内径確認（4Fr&4FrK） Φ0.98ピンゲージ使用 Đường kính trong(loại 4Fr&4FrK) Pingauge 0.98 |  | カット状態(10本確認) Trạng thái cắt (10 ống) |  | 「スケール」識別ナンバー Mã quản lý thước vạch |  |  | カット長(3本確認） Chiều dài cắt (3 ống) (mm) | [5 empty] | ダイレーター長尺チューブの外径・内径 Đường kính ngoài và đường kính trong của ống que nong dài | [12 empty] | チューブカット回数・カット長 Số lần cắt, Chiều dài cắt
[23 empty] | 品種 Chủng loai |  | 外径（mm） Đường kính ngoài |  |  |  |  | 内径（mm） Đường kính trong | [5 empty] | 仕様 Thông số |  |  |  | カット回数 Số lần cắt |  |  | カット長 Chiều dài cắt （mm）
| : , / , |  | V….. | / |  | PR-IK-…… |  |  | PR-IK-……. | ¨通過Xuyên ¨不通過Không xuyên |  | □OK □NG |  | PR-IK-…… |  |  | / / | [5 empty] | 4 Fr |  | □ | 1.45 ~ 1.47 |  |  |  | □ | 0.80 ~ 0.90 |  |  |  |  | 7cm品 |  | 4~6Fr |  | □ | 9 |  | □ | 149 ~ 153
[23 empty] | 4 KFr | [6 empty] | □ | 0.98 ~ 1.04 | [6 empty] | 7Fr, 8Fr |  | □ | 8 |  | □ | 149 ~ 153
|  |  | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) | [6 empty] | 不適合品数合計 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  | 適合品数 Số lượng hàng phù hợp (本 sp) |  | 次工程渡し数 （適合品） Số lượng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (本 sp) |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  |  |  | 5 Fr |  | □ | 1.78 ~ 1.80 | [9 empty] | 10cm品 |  | 4~8Fr |  | □ | 7 |  | □ | 179 ~ 183
[5 empty] | 斜めカット Cắt vát | 潰れ Bẹp | バリ Bavia | 落下 Rơi | 基準外長 Chiều dài ngoài tiêu chuần |  | その他 Khác | [11 empty] | 6 Fr |  | □ | 2.10 ~ 2.12 | [9 empty] | 16cm品 |  |  |  | □ | 5 |  | □ | 239 ~ 243
[23 empty] | 7 Fr |  | □ | 2.45 ~ 2.47 | [9 empty] | 25cm品 |  |  |  | □ | 4 |  | □ | 329 ~ 333
[18 empty] | □OK □NG |  |  |  |  | 8 Fr |  | □ | 2.78 ~ 2.80
ダイレーターのかしめビン挿入機の標準 Tiêu chuẩn máy cắm chốt que nong
品名コードMã code chủng loại：RS25………….....…… | [7 empty] | 製造ロットSố lô chế tạo: ………………… | [5 empty] | バッチ№ Mẻ số :………. | [8 empty] | 生産号機 Số máy sản xuất |  | 品種 Chủng loại |  | 挿入冶具外径 Đường kính ngoài Jig cắm chốt （mm） |  |  |  | 挿入温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt（℃） |  |  |  | 挿入時間 Thời gian cắm （s） |  |  |  | チャック圧力 Áp suất kẹp（Mpa） |  |  |  | トルクMomen xoắn(%)
かしめピン挿入 Cắm chốt (Lý do kiểm tra 確認理由): ………… | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | かしめピン洗浄確認 Xác nhận rửa chốt |  | 「デジタルノギス」識別ナンバー Mã quản lý thước kẹp |  | かしめピン挿入冶具の外径 Đường kính ngoài jig cắm chốt |  | かしめピン挿入冶具の状態 Xác nhận trạng thái jig cắm chốt |  | チャックスペーサー Miếng đệm cho vào bộ kẹp (Fr) | 加熱部の温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt (℃) |  | 挿入時間 Thời gian cắm (s) |  | チャック圧力 Áp suất kẹp ống (Mpa) |  | トルク Momen xoắn (%)
[23 empty] | □V1 □V2 □V3 |  | 4Fr |  | □ | 0.55 ~ 0.65 |  |  | □ | 145 ~ 155 |  |  | □ | 0.3 ~ 0.7 |  |  | □ | 0.13 ~ 0.17
4KFr
| : , / , |  | V….. | ¨ 済Đã ¨ 未 Chưa |  | PR-IK-…….. |  | ①: |  | □OK □NG |  |  | ①: | [11 empty] | 5Fr |  | □ | 0.8 ~0.9
[8 empty] | ②: |  | □OK □NG |  |  | ②: | [11 empty] | 6Fr
[8 empty] | ③: |  | □OK □NG |  |  | ③: | [11 empty] | 7Fr | [5 empty] | □ | 140 ~ 150 |  |  | □ | 0.5 ~ 0.9 |  |  | □ | 0.368 ~ 0.408
[8 empty] | ④: |  | □OK □NG |  |  | ④: | [11 empty] | 8Fr
|  |  | 挿入状態（各かしめピン挿入治具の最初1本確認） Trạng thái cắm chốt (xác nhận 1 sản phẩm đầu tiên của mỗi chốt) |  | 投入数 Số lượng thao tác (本 sp) |  | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) |  |  |  |  | A部不適合品数合計 Tổng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) |  | バッチの不適合品数（A部+B部） Tổng hàng không phù hợp cả mẻ(phần A + B ) (本 sp) |  | 次工程渡し数 （適合品）(A部+B部) Số lượng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp)(Phần A+B) (本 sp) |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  |  | □V5 □V6 |  | 4Fr |  | □ | 0.55 ~ 0.65 |  |  | □ | 145~155 |  |  | □ | 0.8 ~ 1.2 | [6 empty] | □ | 20.0~24.0
[25 empty] | 4KFr | [17 empty] | □ | 20.0~24.0
[23 empty] | □V4 □V5 □V6 |  | 5Fr |  | □ | 0.8 ~0.9 | [14 empty] | □ | 20.0~30.0
[7 empty] | 挿入量不適合 Nông,sâu (độ sâu cắm không đạt) | 潰れ Bẹp ống | 設備異常 Bất thường máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [13 empty] | 6Fr | [17 empty] | □ | 35.0~45.0
[25 empty] | 7Fr | [17 empty] | □ | 35.0~45.0
[25 empty] | 8Fr | [17 empty] | □ | 35.0~45.0
[23 empty] | □V7 |  | 4Fr |  | □ | 0.55 ~ 0.65 |  |  | □ | 140 ~ 160 |  |  | □ | 0.6~1.4 |  |  | □ | 0.100 ~ 0.200
4KFr
|  |  | □OK □NG | [15 empty] | □OK □NG | [5 empty] | 5Fr |  | □ | 0.8 ~0.9 | [10 empty] | □ | 0.350 ~ 0.450
|  |  | □OK □NG | [21 empty] | 6Fr
|  |  | □OK □NG | [21 empty] | 7Fr | [13 empty] | □ | 0.550 ~ 0.650
|  |  | □OK □NG | [21 empty] | 8Fr
ハブ打ち定寸カット Dập chuôi Cắt định mức (Lý do kiểm tra 確認理由): ………… | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 打ち込み圧力 Áp lực dập (Mpa) |  | 打ち込みピン状態確認 Xác nhận trạng thái chốt dập |  | 2度打ち込み防止 Xác nhận cơ cấu phòng tránh dập chuôi 2 lần |  | 打ち込み深さ測定器の精度確認 Kết quả xác nhận độ chính xác của thiết bị đo độ dập sâu (V7号機 Máy V7) | [6 empty] | ハブ打ち定寸カット機設定 Biểu cài đặt máy Dập chuôi ,Cắt ống | [10 empty] | 定寸カット寸法 Kích thước cắt (mm)
[17 empty] | 生産号機 Số máy sản xuất | 品種 Chủng loại | 打ち込み圧力 Áp lực dập （Mpa) |  |  |  |  | 打ち込み量 Độ dập sâu（㎜） |  |  |  | 品種 Chủng loại |  |  |  | 仕様 thông số
[32 empty] | 7cm品 |  |  |  | 10cm品 |  |  |  | 16cm品 |  |  |  | 25cm品
[17 empty] | □V1 | 4Fr~8Fr | □ |  | 0.35 ~ 0.45 |  |  | □ | 11.15 ~ 11.60 |  |  | 4Fr |  | A |  | □ | 122~125 |  |  | □ | 152~155 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
| : , / |  | V……. |  |  | □OK □NG |  | □OK □NG |  | □OK □NG | [19 empty] | D |  | □ | 123.5~124.5 |  |  | □ | 153.5~154.5 |  |  | □ | 213.5~214.5 |  |  | □ | 303.5~304.5
[17 empty] | □V2 | [12 empty] | G |  | □ | 125.5~126.5 |  |  | □ | 155.5~156.5 |  |  | □ | 215.5~216.5 |  |  | □ | 306.5~307.5
[30 empty] | K |  | □ | 126.5~127.5 |  |  | □ | 156.5~157.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 306.5~307.5
[17 empty] | □V3 | [10 empty] | 5Fr |  | A |  | □ | 121~124 |  |  | □ | 150~153 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
|  |  | 「デブスゲージ」識別ナンバー Mã số quản lý depth gauge |  | 打ち込み量確認 Xác nhận độ dập sâu |  | 「スケール」識別ナンバー Mã số quản lý thước đo |  |  | チューブカット寸法確認 Xác nhận kích thước cắt |  | 打ち込み状態確認 Xác nhận tình trạng dập |  | Xác nhận 1 sản phẩm đầu tiên sau thay dao cắt | [15 empty] | D |  | □ | 121.5~122.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | 211.5~212.5 |  |  | □ | 301.5~302.5
[17 empty] | □V4 | [12 empty] | G |  | □ | 123.5~124.5 |  |  | □ | 153.5~154.5 |  |  | □ | 213.5~214.5 |  |  | □ | 303.5~304.5
[30 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[17 empty] | □V5 | [12 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  | PR-IK-…….. |  |  |  | PR-IK-…….. |  |  |  |  | □OK □NG |  | □OK □NG | [13 empty] | 6Fr |  | A |  | □ | 119~122 |  |  | □ | 149~152 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[17 empty] | □V6 | [12 empty] | D |  | □ | 119.5~120.5 |  |  | □ | 149.5~150.5 |  |  | □ | 209.5~210.5 |  |  | □ | 299.5~300.5
[30 empty] | G |  | □ | 121.5~122.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | 211.5~212.5 |  |  | □ | 301.5~302.5
|  |  | 投入数 Số lượng thao tác (本/ sp) | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) |  |  | A部での不適合品数合計 Tổng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) | バッチの不適合品数（A部+B部）Tổng hàng không phù hợp cả mẻ (phần A + B ) (本 sp) |  | 次工程渡し数 （適合品）(A部+B部) Số lượng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp)(Phần A+B) (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  | □V7 |  | □ |  | 0.350~0.450 | [8 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[30 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 設備異常 Bất thường máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [21 empty] | 7Fr |  | D |  | □ | ー |  |  | □ | 151~154 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | K |  | □ | 120.5~121.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 301.5~302.5
[30 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
[14 empty] | □OK □NG | [13 empty] | 8Fr |  | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | K |  | □ | 119~120 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 301.5~302.5
[30 empty] | N |  | □ | 121.5~122.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | ー |  |  | □
先端加工 Gia công đầu mút (Lý do kiểm tra 確認理由): ………… | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 「シックネスゲージ」識別ナンバー Mã quản lý thickness gauge |  | 芯金先端外径 （3本確認） Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (3 lõi) (mm) |  | 「スケール」識別ナンバー Mã thước vạch |  | 芯金有効長（3本確認） Chiều dài hữu hiệu của lõi kim loại(3 lõi) (mm) |  |  | 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v 混合液ロット Lô dung dịch hỗn hợp 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v |  |  |  | 混合液使用開始時間 Thời gian lấy dung môi ra sử dụng |  | 調剤溶液使用期限（調剤後6日間、使用開始後の8時間）(より短い使用期限を記入） Hạn sử dụng dung môi (6 ngày sau điều chế, 8 tiếng sau khi bắt đầu sử dụng) (ghi theo hạn ngắn hơn) | [8 empty] | 先端加工用芯金の先端外径 Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (mm)
[28 empty] | 品種 Chủng loại | [6 empty] | □ | A |  |  | □ | D |  |  | □ | G
[28 empty] | 芯金先端径（㎜） Đường kính ngoài của lõi | [6 empty] | □ | 0.52~0.53 |  |  | □ | 0.58~0.59 |  |  | □ | 0.69~0.70
| : , / , |  | V…… | PR-IK-…….. |  | / / |  | PR-IK-…….. |  | / / | [6 empty] | ： / |  | ： / | [8 empty] | 品種 Chủng loại | [6 empty] | □ | K |  |  | □ | N
[28 empty] | 芯金先端径（㎜） Đường kính ngoài của lõi | [6 empty] | □ | 0.94~0.95 |  |  | □ | 1.04~1.05
|  |  | 1233Zロット Lô 1233Z |  |  |  | 先端内径確認(1ユニットごと1本確認） Kiểm tra đường kính trong đầu mút (Mỗi bộ xác nhận 1pcs) | [20 empty] | 先端加工芯金有効長 Chiều dài cần thiết của lõi kim loại
[28 empty] | 品種 |  |  |  | 芯金有効長（mm） Độ dài lõi kim loại
[7 empty] | 【ピンゲージ】識別ナンバー Mã pingauge |  |  | ピンゲージ外径 Đường kính pingauge (mm) |  | 通過 Xuyên |  |  | 【ピンゲージ】識別ナンバー Mã pingauge |  |  |  | ピンゲージ外径 Đường kính pingauge (mm) |  |  |  |  | 不通過 Không xuyên |  |  |  | Chủng loại |  |  |  | 7cm品 |  |  |  | 10cm品 |  |  |  | 16cm品 |  |  |  | 25cm品
[28 empty] | 4Fr |  | A |  | □ | 152~154 |  |  | □ | 182~184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | D |  | □ | 153~154 |  |  | □ | 183~184 |  |  | □ | 243~244 |  |  | □ | 333~334
[30 empty] | G |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[7 empty] | PR-IK-…….. |  |  |  |  | □OK □NG |  |  | PR-IK-…….. | [8 empty] | □OK □NG | [5 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
[28 empty] | 5Fr |  | A |  | □ | 152-154 |  |  | □ | 182-184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | D |  | □ | 153-154 |  |  | □ | 183-184 |  |  | □ | 243-244 |  |  | □ | 333-334
|  |  | 「スケール」識別ナンバー Mã số quản lý thước vạch |  |  |  | 加工後チューブ長（1ユニット当たり1本確認） (mm) Chiều dài ống sau gia công (mỗi bộ 1 sản phẩm) (mm) |  |  |  | 先端加工状態(1ユニット当たり5本確認） Tình trạng gia công (Mỗi bộ xác nhận 5pcs) |  |  |  | 投入数 Số lượng thao tác (本 sp) |  |  |  | 先端内径確認 Kiểm tra đường kính trong đầu mút | [10 empty] | G |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[30 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | 品種 Chủng loại |  | ピンゲージ Pingauge (mm) | [8 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[28 empty] | 6Fr |  | A |  | □ | 152~155 |  |  | □ | 182~185 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[21 empty] | 通過 Xuyên |  |  | 不通過 Không xuyên | [5 empty] | D |  | □ | 153~154 |  |  | □ | 183~184 |  |  | □ | 243~244 |  |  | □ | 333~334
|  |  | PR-IK-…….. |  |  |  | U 1:….…. |  | U 2:…….. |  | □OK □NG | [18 empty] | G |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | □ | A | □ | 0.49 |  | □ | 0.53 |  |  |  |  | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | □ | D | □ | 0.56 |  | □ | 0.59 |  |  |  |  | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | □ | G | □ | 0.65 |  | □ | 0.72 |  |  | 7Fr |  | D |  | □ | ー |  |  | □ | 182~184.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
| 限度見本管理番号 Mã quản lý mẫu giới hạn |  | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | [6 empty] | A部での不適合品数合計 Tổng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) | バッチの不適合品数（A部+B部） Tổng hàng không phù hợp cả mẻ(phần A + B ) (本 sp) |  | 次工程渡し数 （適合品）(A部+B部) Số lượng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp)(Phần A+B) (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  | □ | K | □ | 0.9 |  | □ | 0.97 |  |  |  |  | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[19 empty] | □ | N | □ | 1 |  | □ | 1.07 |  |  |  |  | K |  | □ | 153 ~ 154 |  |  | □ | 183 ~ 184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 333 ~ 334
|  |  | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み Lõm | 金型汚れ Dị vật bẩn khuôn | 成形異物 Dị vật đúc | 傷 Xước | [9 empty] | チューブ有効長 Chiều dài hữu hiệu của ống | [10 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
[28 empty] | 8Fr |  | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[19 empty] | 仕様T hông số |  |  |  | 有効長（㎜） Chiều dài cần thiết | [6 empty] | K |  | □ | 153~154 |  |  | □ | 183~184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 333~334
[30 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
|  |  | 設備異常 Bất thường máy | ザクツ Ngấn | エラ Mang cá | クラック Rạn ống | ヤケ Vàng cháy đầu mút | 落下 Rơi | その他 Khác | [7 empty] | □OK □NG |  | □ | 7cm品 |  |  | □ | 122 ~ 128
[19 empty] | □ | 10cm品 |  |  | □ | 152 ~ 158
[19 empty] | □ | 16cm品 |  |  | □ | 212 ~ 218
[19 empty] | □ | 25cm品 |  |  | □ | 302 ~ 308
ダイレーター先端洗浄 Rửa đầu mút que nong | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 1233Zロット Lô 1233Z |  |  | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) |  | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) | バッチの不適合品数（A部+B部） Tổng hàng không phù hợp cả mẻ(phần A + B ) (本 sp) |  | 次工程渡し数（適合品数）(A部+B部) Số lượng hàng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (Phần A+B) (本 sp) |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
| : , / |  | V……. | [13 empty] | □OK □NG
先端内径確認 Xác nhận đường kính trong đầu mút
外観検査 Kiểm tra ngoại quan | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 作業台 Bàn thao tác | 「デブスゲージ」識別ナンバー Mã quản lý depth gauge |  | 打ち込み量 Độ dập sâu |  | 先端内径確認（1本/1バッチ） Xác nhận đường kính trong đầu mút que nong（1sp/mẻ） | [9 empty] | 有効長確認（1本/1バッチ） Xác nhận chiều dài hữu hiệu que nong (1sp/mẻ) | [19 empty] | チューブ有効長 Chiều dài ống
[8 empty] | 【シックネスゲージ】識別ナンバー Mã thicknessgauge |  | 【ピンゲージ】識別ナンバーMã pingauge |  | 通過 Xuyên ………mm | 【ピンゲージ】識別ナンバー Mã pingauge |  |  | 不通過 Không xuyên ………..mm |  | 「スケール」識別ナンバー Mã số quản lý thước đo |  |  |  | 有効長 Chiều dài hữu hiệu (mm) |  |  |  |  | 品種 Chủng loại |  | ピンゲージ Pingauge (mm) | [8 empty] | 仕様 Thông số |  |  |  | 有効長（㎜） Chiều dài cần thiết
[6 empty] | 11.15 ~ 11.60 mm | [22 empty] | 通過 Xuyên qua |  |  | 不通過 Không xuyên qua
| 打ち込み量測定 Đo độ dập sâu | : , / | 作業台No. Bàn số ........... | PR-IK-………. |  | □OK □NG |  | PR-IK-………. |  | PR-IK-……. |  | □OK □NG | PR-IK-……. |  |  | □OK □NG |  | PR-IK-…….
[27 empty] | □ | A | □ | 0.49 |  | □ | 0.53 |  |  |  |  | □ | 7cm品 |  |  | □ | 122 ~ 128
[27 empty] | □ | D | □ | 0.56 |  | □ | 0.59 |  |  |  |  | □ | 10cm品 |  |  | □ | 152 ~ 158
[27 empty] | □ | G | □ | 0.65 |  | □ | 0.72 |  |  |  |  | □ | 16cm品 |  |  | □ | 212 ~ 218
| 外観検査 Kiểm tra ngoại quan | : , / | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) 外観検査Kiểm tra ngoại quan | [13 empty] | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  | 次工程渡し数（適合品数 Số lượng hàng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  | □ | K | □ | 0.9 |  | □ | 0.97 |  |  |  |  | □ | 25cm品 |  |  | □ | 302 ~ 308
|  |  | きょう雑物測定図の管理番号 Mã bảng tiêu chuẩn dị vật |  | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み Lõm | 異物・金型汚れ Dị vật, bẩn khuôn | 成形異物 Dị vật đúc | キズ Xước | ザクツ Ngấn | エラー Mang cá |  | クラック Rạn ống | [11 empty] | □ | N | □ | 1 |  | □ | 1.07
備考 Ghi chú:
IK-TCDV-……
|  |  | 限度見本管理番号 Mã quản lý mẫu giới hạn |  | 先端潰れ Dập đầu mút | 罅、割れ Nứt, vỡ | ヤケ Vàng đầu mút | ヒケ Thiếu nhựa | 加工未完全 Gia công chưa hoàn thiện | 凸 Lồi | 曲がり・変形 Cong, biến dạng | 部品欠損 Thiếu linh kiện | 落下 Rơi |  | その他 Khác | [8 empty] | □OK □NG
次のページ続きTiếp trang sau
A部Phần A |  |  |  |  | ダイレーター先端加工作業記録書（兼）品質保証書 Bản đảm bảo chất lượng sản phẩm (kiêm) ghi chép thao tác gia công que nong
シリコン 処理 Xử lý silicon | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | シリコンロット Số lô dung dịch silicon sử dụng |  |  | 調剤溶液使用期限（調剤後：６日間、使用開始後：2時間、 処理本数3000本以内） Hạn sử dụng dung môi (6 ngày sau điều chế và 2 giờ sau sử dụng, số lượng xử lý từ trong khoảng 3000 sản phẩm ) |  |  |  | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) |  | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) |  | バッチの不適合品数（A部+B部） Tổng hàng không phù hợp cả mẻ(phần A + B ) (本 sp) |  |  | 次工程渡し数（適合品数）(A+B) Số lượng hàng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (A+B) (本 sp) |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
| : , / |  | V……. |  |  |  | : , / | [15 empty] | □OK □NG
□OK □NG
最終検査 Kiểm tra lần cuối | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 作業台 Bàn thao tác |  |  | きょう雑物測定図の管理番号 Mã bảng tiêu chuẩn dị vật | [10 empty] | 工程検査 Kiểm tra công đoạn | [12 empty] | 次工程渡す前 不適合品確認 Xác nhận hàng không phù hợp trước khi chuyển sang công đoạn sau | [7 empty] | 不適合品最終確認／廃棄 Xác nhận hàng không phù hợp/Hủy hàng không phù hợp
[17 empty] | 工程検査サンプル数 Số hàng mẫu kiểm tra công đoạn (本 sp) | [7 empty] | 次工程渡し数（適合品数 Số lượng hàng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (本 sp) |  |  |  |  | 担当 Người thao tác |  |  |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 確認／廃棄日、月・担当 Ngày/tháng xác nhận - hủy/ Người xác nhận - hủy |  |  |  | 不適合品数Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 廃棄 Hủy
| : , / |  | 作業台No. Bàn số .......... |  |  | IK-TCDV-…… | [10 empty] | Mẫu phá hủy 破壊有りサンプル数 |  |  |  | Mẫu không phá hủy 破壊無しサンプル数
¨
| Mã quản lý mẫu giới hạn 限度見本管理番号 |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) 最終検査 Kiểm tra lần cuối | [9 empty] | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  | 次工程渡し数（適合品数 Số lượng hàng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (本 sp) | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
|  |  | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み Lõm | 異物・金型汚れ Dị vật, bẩn khuôn | 成形異物 Dị vật đúc | キズ Xước | ザクツ Ngấn | エラー Mang cá | クラック Rạn ống | [8 empty] | ロットによって生産結果（生産ロット完了した時のみ記録） Kết quả sản xuất theo lô(chỉ ghi khi kết thúc lô sản xuất)
[21 empty] | 品名コード Code chủng loại |  |  |  |  | 総投入数 Số lượng sử dụng |  |  |  | 最終適合品数 Số hàng phù hợp |  |  |  | 最終不適合品数 Số hàng không phù hợp |  |  |  |  | 工検サンプル数 Hàng mẫu kiểm tra công đoạn
[39 empty] | 破壊有りサンプル Mẫu phá hủy |  |  |  | 破壊無しサンプル Mẫu không phá hủy
|  |  | 先端潰れ Dập đầu mút | 罅、割れ Nứt, vỡ | ヤケ Vàng đầu mút | ヒケ Thiếu nhựa | 加工未完全 Gia công chưa hoàn thiện | 凸 Lồi | 曲がり・変形 Cong, biến dạng | 部品欠損 Thiếu linh kiện | 落下 Rơi | その他 Khác | [5 empty] | □OK □NG |  |  | CRS25……………………. |  |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……….… 本sp
[21 empty] | RS25…………………….. |  |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……..…..… 本sp |  |  |  | …………...… 本sp |  |  |  |  | …....… 本sp |  |  |  | …....… 本sp
備考 Ghi chú:
B部Phần B
バッチ内の確認回数が2回以上となる場合は、2回目以降はチェックシートB部に記録する。 Trường hợp trong cùng 1 mẻ thao tác có từ 2 lần kiểm tra thông số trở lên thì từ lần kiểm tra thứ 2 sẽ ghi chép vào Phần B. A部．Ｂ部の両部に記録したバッチに対しては、A部のバッチNoに（A+B)と記入する Đối với mẻ ghi chép cả 2 phần thì tại vị trí ghi số mẻ phải ghi thêm “(A+B)” ở phần A. 確認理由Lý do kiểm tra: I- シフト開始時、ロット開始時の確認 Đầu ca, đầu lô II- 設備起動開始時・設備運転終了前の確認Kiểm tra khi khởi động, kết thúc vận hành III: 設備再度立上後 の確認Sau khi khởi động lại thiết bị IV: 品種切替後の確認Kiểm tra sau khi thay đổi chủng loại V- バッチ開始時 Đầu mẻ VI: 稼働週開始 Đầu tuần VII: MDX溶剤交換後の確認 Kiểm tra khi thay thế dung môi MDX | [19 empty] | 重要管理項目 Hạng mục quản lý quan trọng | [6 empty] | Tiêu chuẩn thông số kiểm tra các hạng mục 各確認項目の基準 Tích √ vào hạng mục xác nhận 確認項目にレ点チェック
Tiêu chuẩn máy cắm chốt que nong ダイレーターのかしめビン挿入機の標準
かしめピン挿入 Cắm chốt (Lý do kiểm tra 確認理由): ………… | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | かしめピン洗浄確認 Xác nhận rửa chốt |  | 「デジタルノギス」識別ナンバー Mã quản lý thước kẹp |  | かしめピン挿入冶具の外径 Đường kính ngoài jig cắm chốt |  | かしめピン挿入冶具の状態 Xác nhận trạng thái jig cắm chốt |  | チャックスペーサー Miếng đệm cho vào bộ kẹp (Fr) | チャック圧力 Áp suất kẹp ống (Mpa) |  | 加熱部の温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt (℃) |  | 挿入時間 Thời gian cắm (s) |  | トルク Momen xoắn (%) |  |  |  | 生産号機 Số máy sản xuất |  | 品種 Chủng loại |  | 挿入冶具外径 Đường kính ngoài Jig cắm chốt （mm） |  |  |  | 挿入温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt （℃） |  |  |  | 挿入時間 Thời gian cắm （s） |  |  |  | チャック圧力Áp suất kẹp（Mpa） |  |  |  | トルクMomen xoắn(%)
[23 empty] | □V1 □V2 □V3 |  | 4Fr |  | □ | 0.55 ~ 0.65 |  |  | □ | 145 ~ 155 |  |  | □ | 0.3 ~ 0.7 |  |  | □ | 0.13 ~ 0.17
| : , / , |  | V… | ¨ 済Đã ¨ 未 Chưa |  | PR-IK-…….. |  | ①: |  | □OK □NG |  |  |  |  | ①: | [9 empty] | 4KFr
[8 empty] | ②: | [6 empty] | ②: | [9 empty] | 5Fr |  | □ | 0.8 ~0.9
[8 empty] | ③: | [6 empty] | ③: | [9 empty] | 6Fr
[8 empty] | ④: | [6 empty] | ④: | [9 empty] | 7Fr | [5 empty] | □ | 140 ~ 150 |  |  | □ | 0.5 ~ 0.9 |  |  | □ | 0.368 ~ 0.408
|  |  | 挿入状態（各かしめピン挿入治具の最初1本確認） Trạng thái cắm chốt (xác nhận 1 sản phẩm đầu tiên của mỗi chốt) |  | 投入数 Số lượng thao tác (本 sp) |  | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) |  |  |  |  | A部不適合品数合計 Tổng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) |  | バッチの不適合品数（A部+B部） Tổng hàng không phù hợp cả mẻ(phần A + B ) (本 sp) |  | 次工程渡し数 （適合品）(A部+B部) Số lượng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp)(Phần A+B) (本 sp) |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu | [5 empty] | 8Fr
[23 empty] | □V5 □V6 |  | 4Fr |  | □ | 0.55 ~ 0.65 |  |  | □ | 145~155 |  |  | □ | 0.8 ~ 1.2 | [6 empty] | □ | 20.0~24.0
[25 empty] | 4KFr | [17 empty] | □ | 20.0~24.0
[7 empty] | 挿入量不適合 Nông,sâu (độ sâu cắm không đạt) | 潰れ Bẹp ống | 設備異常 Bất thường máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [11 empty] | □V4 □V5 □V6 |  | 5Fr |  | □ | 0.8 ~0.9 | [14 empty] | □ | 20.0~30.0
[25 empty] | 6Fr | [17 empty] | □ | 35.0~45.0
[25 empty] | 7Fr | [17 empty] | □ | 35.0~45.0
[25 empty] | 8Fr | [17 empty] | □ | 35.0~45.0
|  |  | □OK □NG | [15 empty] | □OK □NG |  |  |  | □V7 |  | 4Fr |  | □ | 0.55 ~ 0.65 |  |  | □ | 140 ~ 160 |  |  | □ | 0.6~1.4 |  |  | □ | 0.100 ~ 0.200
4KFr
[25 empty] | 5Fr |  | □ | 0.8 ~0.9 | [10 empty] | □ | 0.350 ~ 0.450
6Fr
[25 empty] | 7Fr | [13 empty] | □ | 0.550 ~ 0.650
8Fr
ハブ打ち定寸カット Dập chuôi Cắt định mức (Lý do kiểm tra 確認理由): ………… | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 打ち込みピン状態確認 Xác nhận trạng thái chốt dập |  | 打ち込み圧力 Áp lực dập (Mpa) |  | 2度打ち込み防止 Xác nhận cơ cấu phòng tránh dập chuôi 2 lần |  | 打ち込み深さ測定器の精度確認 Kết quả xác nhận độ chính xác của thiết bị đo độ dập sâu (V7号機 Máy V7) | [6 empty] | ハブ打ち定寸カット機設定 Biểu cài đặt máy Dập chuôi ,Cắt ống | [10 empty] | 定寸カット寸法 Kích thước cắt (mm)
[17 empty] | 生産号機 Số máy sản xuất | 品種 Chủng loại | 打ち込み圧力 Áp lực dập （Mpa) |  |  |  |  | 打ち込み量 Độ dập sâu（㎜） |  |  |  | 品種 Chủng loại |  |  |  | 仕様 thông số
[32 empty] | 7cm品 |  |  |  | 10cm品 |  |  |  | 16cm品 |  |  |  | 25cm品
[17 empty] | □V1 □V2 □V3 □V4 □V5 □V6 | 4Fr~8Fr | □ | 0.35 ~ 0.45 |  |  |  | □ | 11.15 ~ 11.60 |  |  | 4Fr |  | A |  | □ | 122~125 |  |  | □ | 152~155 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
| : , / |  | V……. | □OK □NG |  |  |  | □OK □NG |  | □OK □NG | [19 empty] | D |  | □ | 123.5~124.5 |  |  | □ | 153.5~154.5 |  |  | □ | 213.5~214.5 |  |  | □ | 303.5~304.5
[30 empty] | G |  | □ | 125.5~126.5 |  |  | □ | 155.5~156.5 |  |  | □ | 215.5~216.5 |  |  | □ | 306.5~307.5
[30 empty] | K |  | □ | 126.5~127.5 |  |  | □ | 156.5~157.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 306.5~307.5
[28 empty] | 5Fr |  | A |  | □ | 121~124 |  |  | □ | 150~153 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
|  |  | 「デブスゲージ」識別ナンバー Mã số quản lý depth gauge |  | 打ち込み量確認 Xác nhận độ dập sâu |  |  | 「スケール」識別ナンバー Mã số quản lý thước đo |  |  | チューブカット寸法確認 Xác nhận kích thước cắt |  |  | 打ち込み状態確認 Xác nhận tình trạng dập | [15 empty] | D |  | □ | 121.5~122.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | 211.5~212.5 |  |  | □ | 301.5~302.5
[30 empty] | G |  | □ | 123.5~124.5 |  |  | □ | 153.5~154.5 |  |  | □ | 213.5~214.5 |  |  | □ | 303.5~304.5
[30 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[30 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  | PR-IK-…….. |  |  |  |  | PR-IK-…….. | [5 empty] | □OK □NG |  |  | □V7 |  | □ | 0.350~0.450 | [7 empty] | 6Fr |  | A |  | □ | 119~122 |  |  | □ | 149~152 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | D |  | □ | 119.5~120.5 |  |  | □ | 149.5~150.5 |  |  | □ | 209.5~210.5 |  |  | □ | 299.5~300.5
[30 empty] | G |  | □ | 121.5~122.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | 211.5~212.5 |  |  | □ | 301.5~302.5
|  |  | 投入数 Số lượng thao tác (本/ sp) | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) |  |  | A部での不適合品数合計 Tổng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) | バッチの不適合品数（A部+B部） Tổng hàng không phù hợp cả mẻ (phần A + B ) (本 sp) |  | 次工程渡し数 （適合品）(A部+B部) Số lượng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp)(Phần A+B) (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu | [15 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[30 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 設備異常 Bất thường máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [21 empty] | 7Fr |  | D |  | □ | ー |  |  | □ | 151~154 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | K |  | □ | 120.5~121.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 301.5~302.5
[30 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
[14 empty] | □OK □NG | [13 empty] | 8Fr |  | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | K |  | □ | 119~120 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 301.5~302.5
[30 empty] | N |  | □ | 121.5~122.5 |  |  | □ | 151.5~152.5 |  |  | □ | ー |  |  | □
先端加工 Gia công đầu mút (Lý do kiểm tra 確認理由): ………… | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 「シックネスゲージ」識別ナンバー Mã quản lý thickness gauge |  | 芯金先端外径 （3本確認） Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (3 lõi) (mm) |  | 「スケール」識別ナンバー Mã thước vạch |  | 芯金有効長（3本確認） Chiều dài hữu hiệu của lõi kim loại(3 lõi) (mm) |  |  | 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v 混合液ロット Lô dung dịch hỗn hợp 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v |  |  |  | 混合液使用開始時間 Thời gian lấy dung môi ra sử dụng |  | 調剤溶液使用期限（調剤後6日間、使用開始後の8時間）(より短い使用期限を記入） Hạn sử dụng dung môi (6 ngày sau điều chế, 8 tiếng sau khi bắt đầu sử dụng) (ghi theo hạn ngắn hơn) | [8 empty] | 先端加工用芯金の先端外径 Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (mm)
[28 empty] | 品種 Chủng loại | [6 empty] | □ | A |  |  | □ | D |  |  | □ | G
[28 empty] | 芯金先端径（㎜） Đường kính ngoài của lõi | [6 empty] | □ | 0.52~0.53 |  |  | □ | 0.58~0.59 |  |  | □ | 0.69~0.70
| : , / , |  | V…… | PR-IK-…….. |  | / / |  | PR-IK-…….. |  | / / | [6 empty] | ： / |  | ： / | [8 empty] | 品種 Chủng loại | [6 empty] | □ | K |  |  | □ | N
[28 empty] | 芯金先端径（㎜） Đường kính ngoài của lõi | [6 empty] | □ | 0.94~0.95 |  |  | □ | 1.04~1.05
|  |  | 1233Zロット Lô 1233Z |  |  |  | 先端内径確認(1ユニットごと1本確認） Kiểm tra đường kính trong đầu mút (Mỗi bộ xác nhận 1pcs) | [20 empty] | 先端加工芯金有効長 Chiều dài cần thiết của lõi kim loại
[28 empty] | 品種 |  |  |  | 芯金有効長（mm） Độ dài lõi kim loại
[7 empty] | 【ピンゲージ】識別ナンバー Mã pingauge |  |  | ピンゲージ外径 Đường kính pingauge (mm) |  | 通過 Xuyên |  |  | 【ピンゲージ】識別ナンバー Mã pingauge |  |  |  | ピンゲージ外径 Đường kính pingauge (mm) |  |  |  |  | 不通過 Không xuyên |  |  |  | Chủng loại |  |  |  | 7cm品 |  |  |  | 10cm品 |  |  |  | 16cm品 |  |  |  | 25cm品
[28 empty] | 4Fr |  | A |  | □ | 152~154 |  |  | □ | 182~184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | D |  | □ | 153~154 |  |  | □ | 183~184 |  |  | □ | 243~244 |  |  | □ | 333~334
[30 empty] | G |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[7 empty] | PR-IK-…….. |  |  |  |  | □OK □NG |  |  | PR-IK-…….. | [8 empty] | □OK □NG | [5 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
[28 empty] | 5Fr |  | A |  | □ | 152-154 |  |  | □ | 182-184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[30 empty] | D |  | □ | 153-154 |  |  | □ | 183-184 |  |  | □ | 243-244 |  |  | □ | 333-334
|  |  | 「スケール」識別ナンバー Mã số quản lý thước vạch |  |  |  | 加工後チューブ長（1ユニット当たり1本確認） (mm) Chiều dài ống sau gia công (mỗi bộ 1 sản phẩm) (mm) |  |  |  | 先端加工状態(1ユニット当たり5本確認） Tình trạng gia công (Mỗi bộ xác nhận 5pcs) |  |  |  | 投入数 Số lượng thao tác (本 sp) |  |  |  | 先端内径確認 Kiểm tra đường kính trong đầu mút | [10 empty] | G |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[30 empty] | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | 品種 Chủng loại |  | ピンゲージ Pingauge (mm) | [8 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[28 empty] | 6Fr |  | A |  | □ | 152~155 |  |  | □ | 182~185 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[21 empty] | 通過 Xuyên |  |  | 不通過 Không xuyên | [5 empty] | D |  | □ | 153~154 |  |  | □ | 183~184 |  |  | □ | 243~244 |  |  | □ | 333~334
|  |  | PR-IK-…….. |  |  |  | U 1:….…. |  | U 2:…….. |  | □OK □NG | [18 empty] | G |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | □ | A | □ | 0.49 |  | □ | 0.53 |  |  |  |  | K |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | □ | D | □ | 0.56 |  | □ | 0.59 |  |  |  |  | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □
[19 empty] | □ | G | □ | 0.65 |  | □ | 0.72 |  |  | 7Fr |  | D |  | □ | ー |  |  | □ | 182~184.5 |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
| 限度見本管理番号 Mã quản lý mẫu giới hạn |  | A部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | [6 empty] | A部での不適合品数合計 Tổng hàng không phù hợp phần A (本 sp) | A部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần A (本 sp) | バッチの不適合品数（A部+B部） Tổng hàng không phù hợp cả mẻ(phần A + B ) (本 sp) |  | 次工程渡し数 （適合品）(A部+B部) Số lượng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp)(Phần A+B) (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  | □ | K | □ | 0.9 |  | □ | 0.97 |  |  |  |  | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[19 empty] | □ | N | □ | 1 |  | □ | 1.07 |  |  |  |  | K |  | □ | 153 ~ 154 |  |  | □ | 183 ~ 184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 333 ~ 334
|  |  | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み Lõm | 金型汚れ Dị vật bẩn khuôn | 成形異物 Dị vật đúc | 傷 Xước | [9 empty] | チューブ有効長 Chiều dài hữu hiệu của ống | [10 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
[28 empty] | 8Fr |  | G |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー |  |  | □ | ー
[19 empty] | 仕様Thông số |  |  |  | 有効長（㎜） Chiều dài cần thiết | [6 empty] | K |  | □ | 153~154 |  |  | □ | 183~184 |  |  | □ | ー |  |  | □ | 333~334
[30 empty] | N |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | ー |  |  | □
|  |  | 設備異常 Bất thường máy | ザクツ Ngấn | エラ Mang cá | クラック Rạn ống | ヤケ Vàng cháy đầu mút | 落下 Rơi | その他 Khác | [7 empty] | □OK □NG |  | □ | 7cm品 |  |  | □ | 122 ~ 128
[19 empty] | □ | 10cm品 |  |  | □ | 152 ~ 158
[19 empty] | □ | 16cm品 |  |  | □ | 212 ~ 218
[19 empty] | □ | 25cm品 |  |  | □ | 302 ~ 308
ダイレーター先端洗浄 Rửa đầu mút que nong | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 1233Zロット Lô 1233Z |  |  |  | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  | B部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần B (本 sp) |  | B部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần B (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
備考 Ghi chú:
| : , / |  | V……. | [11 empty] | OK NG
シリコン 処理 Xử lý silicon | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | シリコンロット Số lô dung dịch silicon sử dụng |  |  | 調剤溶液使用期限（調剤後：６日間、使用開始後：2時間、 処理本数3000本以内） Hạn sử dụng dung môi (6 ngày sau điều chế và 2 giờ sau sử dụng, số lượng xử lý từ trong khoảng 3000 sản phẩm ) |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) | B部での不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp phần B (本 sp) |  |  | B部での適合品数 Số lượng hàng phù hợp phần B (本 sp)
| : , / |  | V……. |  |  |  | : , / |  |  |  | OK NG
OK NG
確認者
Người xác nhận
/ /
承認者
Người phê duyệt
/ /

## Dọc A3 cuối (4)
[5 empty] | ダイレーター先端加工作業記録書（兼）品質保証書 Bản đảm bảo chất lượng sản phẩm (kiêm) ghi chép thao tác gia công que nong | [32 empty] | 確認者 Người xác nhận
/ /
確認理由Lý do kiểm tra: I- ロット開始時、品種切替後の確認 Đầu lô, khi thay đổi chủng loại II- 設備起動開始時・設備運転終了前の確認Kiểm tra khi khởi động máy và trước khi kết thúc vận hành III: 設備再度立上後 の確認Sau khi khởi động lại thiết bị VI: 溶剤交換後の確認 Kiểm tra khi thay thế dung môi VII: その他Khác
チューブ粗切り Cắt thô ống
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp) | [8 empty] | Hạng mục kiểm tra 検査項目 |  |  |  |  | 品種 Chủng loại (cm) |  |  |  | Frサイズ Kích cỡ Fr |  |  | 通過検査ピンゲージ Pingauge xuyên (mm) |  |  |  |  | 不通過検査ピンゲージPingauge không xuyên (mm) |  |  |  | 基準 Tiêu chuẩn
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 長尺チューブ使用数・カット数 Số lượng ống dài sử dụng/Số ống cắt được (本 sp) |  | 「シックネスゲージ」識別ナンバー Mã quản lý thickness gauge |  | ダイレーター長尺チューブの外径 Đường kính ngoài ống dài (mm) |  | 【0.98mmピンゲージ】識別ナンバー Mã pingauge 0.98mm |  | 内径確認（4Fr&4KFr） Đường kính trong(loại 4Fr&4KFr) Tiêu chuẩn 基準: 4Fr: 不通過 Không xuyên 4KFr: 通過Xuyên |  |  | カット状態 (10本確認) Trạng thái cắt (10 ống) |  | カット長(3本確認） Chiều dài cắt (3 ống) (mm) | [5 empty] | 長尺チューブの外径 Đường kính ngoài ống dài （mm）
[17 empty] | Thước sử dụng 使用スケール： PR-IK-….............. | [5 empty] | カット回数 Số lần cắt
| : , / , |  | V….. | / |  | PR-IK-……. |  |  |  | PR-IK-……. |  | ¨通過Xuyên ¨不通過Không xuyên |  |  | □OK □NG |  | / / | [5 empty] | カット長 Chiều dài cắt （mm）
[8 empty] | □OK □NG | [8 empty] | □OK □NG
|  |  | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) | [11 empty] | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
[5 empty] | 斜めカット Cắt vát | 潰れ Bẹp |  | バリ Bavia |  | 落下 Rơi |  | 基準外長 Chiều dài ngoài tiêu chuần |  |  | その他 Khác |  | □OK □NG | [5 empty] | 備考Ghi chú:
[34 empty] | Hạng mục kiểm tra 検査項目 | [5 empty] | 基準 Tiêu chuẩn |  |  |  | 備考Ghi chú:
Kiểm tra ống sau cắt thô 粗きりカット後チューブの検査
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp) | [19 empty] | Frサイズ Kích cỡ Fr
通過検査ピンゲージ Pingauge xuyên (mm)
作業台No. Bàn thao tác số ........... |  |  |  |  | Kiểm tra xuyên qua 通す検査 | [5 empty] | 限度見本管理番号 Mã quản lý mẫu giới hạn |  |  | Kiểm tra ngoại quan bằng mắt 目視による外観検査 | [10 empty] | 触手による外観検査 Kiểm tra ngoại quan bằng tiếp xúc |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  | 投入数(本) Số lượng sử dụng ( sp) |  | 使用ピンゲージ Pingauge sử dụng |  | 検査数 Số lượng kiểm tra (pcs) |  | 検査結果 Kết quả kiểm tra (pcs) |  |  |  |  | 異物、汚れ Dị vật, bẩn | 穴あき Lỗ thủng | 成形異物 Dị vật đúc | 曲がり Cong | 凸凹不良 Lỗi lồi lõm | 荒れ, 毛羽立ち Nhám, xù lông |  | キズ Xước |  | その他 Khác | [10 empty] | 不通過検査ピンゲージ Pingauge không xuyên (mm)
[9 empty] | Số lượng OK OK 数 | Số lượng NG NG 数 | [14 empty] | 凸凹 Lồi lõm |  | その他 Khác
: / , |  |  |  |  | PR-IK-….. | .........mm | [22 empty] | □OK □NG |  |  |  |  | 検査数（本） Số lượng kiểm tra (pcs)
[5 empty] | PR-IK-….. | .........mm
かしめピン挿入 Cắm chốt
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp) | [8 empty] | Hạng mục kiểm tra 検査項目 | [14 empty] | 基準 Tiêu chuẩn
かしめピン挿入冶具の外径 Đường kính ngoài jig cắm chốt （mm）
加熱部の温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt (℃)
確認理由Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 「デジタルノギス」識別ナンバー Mã quản lý thước kẹp |  | かしめピン挿入冶具の外径 Đường kính ngoài jig cắm chốt |  | かしめピン挿入冶具の状態 Xác nhận trạng thái jig cắm chốt |  | 加熱部の温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt (℃) |  | 挿入時間 Thời gian cắm (s) |  | チャックスペーサー Miếng đệm cho vào bộ kẹp (Fr) | チャック圧力 Áp suất kẹp ống (Mpa) |  | トルク Momen xoắn (%) |  | 設備確認結果 Kết quả xác nhận thiết bị |  |  |  | 挿入時間 Thời gian cắm (s)
チャック圧力 Áp suất kẹp ống (Mpa)
トルク Momen xoắn (%)
| : , / |  | V….. | PR-IK-…….. |  | ①: |  | □OK □NG |  | ①: | [8 empty] | □OK □NG
[6 empty] | ②: |  | □OK □NG |  | ②: | [12 empty] | 備考Ghi chú:
[6 empty] | ③: |  | □OK □NG |  | ③:
[6 empty] | ④: |  | □OK □NG |  | ④:
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 挿入状態（各かしめピン挿入治具の最初1本確認） Trạng thái cắm chốt (xác nhận 1 sản phẩm đầu tiên của mỗi jig cắm chốt) （Ghi OK/NG） |  |  |  | 投入数 Số lượng thao tác (本 sp) |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) | 適合品数 Số lượng hàng phù hợp (本 sp) |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
[11 empty] | 挿入量不適合 Nông,sâu (độ sâu cắm không đạt) | 潰れ Bẹp ống | 設備異常 Bất thường máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [7 empty] | 備考Ghi chú:
| : , / |  |  | V….. | U1: □OK □NG |  | U3: □OK □NG | [11 empty] | □OK □NG
[5 empty] | U2: □OK □NG |  | U4: □OK □NG
ハブ打ち定寸カット Dập chuôi Cắt định mức
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp) | [8 empty] | Hạng mục kiểm tra 検査項目 | [10 empty] | 基準 Tiêu chuẩn
打ち込み圧力 Áp lực dập (Mpa)
確認理由Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  |  | 生産号機 Số máy sản xuất |  | 打ち込み圧力 Áp lực dập (Mpa) |  |  | 打ち込みピン状態確認 Xác nhận trạng thái chốt dập |  |  | 2度打ち込み防止 Xác nhận cơ cấu phòng tránh dập chuôi 2 lần |  |  | 打ち込み深さ測定器の精度確認 Xác nhận độ chính xác của thiết bị đo độ dập sâu (V7号機 Máy V7) | [6 empty] | 備考Ghi chú:
| : , / |  |  |  | V……. |  |  |  |  | □OK □NG |  |  | □OK □NG |  |  | □OK □NG
□OK □NG
[23 empty] | Hạng mục kiểm tra 検査項目 | [10 empty] | 基準 Tiêu chuẩn
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | デブスゲージ/スケールの識別ナンバー Mã số quản lý depth gauge/thước vạch |  | 打ち込み量 (mm) Độ dập sâu |  |  | チューブカット寸法確認 Xác nhận kích thước cắt (mm) |  |  | 打ち込み状態確認 Xác nhận tình trạng dập | 投入数 Số lượng thao tác (本/ sp) | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本/ sp) |  |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) | 適合品数 Số lượng hàng phù hợp (本 sp) | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  |  | チューブカット寸法確認 Xác nhận kích thước cắt (mm)
[14 empty] | 設備異常 Bất thường máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [6 empty] | 打ち込み量 Độ dập sâu (mm)
| : , / |  | V……. | PR-IK-…….. PR-IK-…….. |  | / / |  |  | / / |  |  | □OK □NG | [6 empty] | □OK □NG
備考Ghi chú:
ダイレーター自動組立 Tự động lắp ráp que nong | [26 empty] | Hạng mục kiểm tra 検査項目 | [13 empty] | 基準 Tiêu chuẩn
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp) | [12 empty] | Aヒーターの温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt A
Bヒーターの温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt B
挿入時間 Thời gian cắm
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | かしめピン挿入冶具の状態 Xác nhận trạng thái jig cắm chốt |  | 打ち込みピンの状態 Chốt dập | カシメピンパートPhần cắm chốt | [7 empty] | ハーブ打ち込みパートPhần dập chuôi |  |  |  | ダミー検査 Kiểm tra dummy | [7 empty] | チューブチャック圧力 Áp suất kẹp ống
[7 empty] | 加熱部の温度 Nhiệt độ bộ gia nhiệt (℃) |  | 挿入時間 Thời gian cắm (s) | チューブチャック圧力 Áp suất kẹp ống (Mpa) | Aチューブかしめピン挿入ロボシリンダーの押し込み位置 Vị trí ấn của Robocylinder cắm ống vào chốt A (mm) |  | Bチューブかしめピン挿入ロボシリンダーの押し込み位置 Vị trí ấn của Robocylinder cắm ống vào chốt B (mm) |  | カット刃昇降ロボシリンダーのカット位置 Vị trí cắt robocylinder nâng hạ dao cắt |  | 打ち込み圧力 Áp suất dập (MPa) |  | カシメピン挿入状態確認設備の活動 Hoạt động của thiết bị kiểm tra trạng thái cắm chốt |  |  | 打ち込み量測定設備の精度確認 Độ chính xác của thiết bị đo độ dập sâu |  |  |  |  | Aチューブかしめピン挿入ロボシリンダーの押し込み位置 Vị trí ấn của Robocylinder cắm ống vào chốt A
[7 empty] | Unit A | Unit B | [18 empty] | Bチューブかしめピン挿入ロボシリンダーの押し込み位置 Vị trí ấn của Robocylinder cắm ống vào chốt B
| : , / |  | V….. | □OK | □OK | □OK | [12 empty] | □OK □NG |  |  | □OK □NG |  |  |  |  | 打ち込み圧力 Áp suất dập (MPa)
|  |  |  | □OK | □OK | [21 empty] | カット刃昇降ロボシリンダーのカット位置 Vị trí cắt robocylinder nâng hạ dao cắt
|  |  |  | □OK | □OK | □OK
|  |  |  | □OK | □OK | [21 empty] | 備考Ghi chú:
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  | 生産号機 Số máy sản xuất | スケールの識別ナンバー Mã số quản lý thước vạch |  | 打ち込み量 Độ dập sâu 基準 Tiêu chuẩn: 11.15 ~ 11.60 (mm) |  | チューブカット寸法確認 Xác nhận kích thước cắt (mm) |  | 打ち込み状態確認 Xác nhận tình trạng dập |  | 投入数 Số lượng thao tác (本/ sp) | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本/ sp) | [5 empty] | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  | 適合品数 Số lượng hàng phù hợp (本 sp) |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  |  | Hạng mục kiểm tra 検査項目 | [13 empty] | 基準 Tiêu chuẩn
[14 empty] | カシメピン挿入不適合 NG cắm chôt | 打ち込み量不適合 NG độ dập sâu | 設備異常 Bất thường máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [10 empty] | チューブカット寸法確認 Xác nhận kích thước cắt (mm)
打ち込み量 Độ dập sâu (mm)
| : , / |  |  | V….. | PR-IK-…….. |  | Unit 1: |  | Unit 1: |  | Unit 1: □OK □NG | [13 empty] | □OK □NG
[7 empty] | Unit 2: |  | Unit 2: |  | Unit 2: □OK □NG | [17 empty] | 備考Ghi chú:
[7 empty] | Unit 3: |  | Unit 3: |  | Unit 3: □OK □NG
[7 empty] | Unit 4: |  | Unit 4: |  | Unit 4: □OK □NG
先端加工 Gia công đầu mút (V1~V5) |  |  |  |  | 金製交換理由Lý do thay khuôn: A - Đầu lot, đầu tuần 初ロット、初週 B- Rửa khuôn 金製洗浄 C-Khi thay đổi chủng loại 品種切り替え
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp)
確認理由Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 「シックネスゲージ/スケール」ナンバー Mã quản lý thickness gauge/thước vạch |  | 芯金先端外径 Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (mm) |  | 芯金有効長 Chiều dài hữu hiệu của lõi kim loại (mm) |  | 芯金の外観Ngoại quan lõi kim loại |  | 発振時間 Thời gian phát chấn (s) |  | エアーブロー時間1 Thời gian thổi khí 1 (s) |  | エアーブロー時間2 Thời gian thổi khí 2 (s) |  | シリンダーＡ前進時間 Thời gian tiến xylanh A (s) |  |  | シリンダーＢ押出圧力Áp suất đẩy xylanh B (Mpa) |  |  | コイル位置 Vị trí cuộn dây (mm) |  |  | マイクロメーターGiá trị Panme (mm) |  |  | Áp suất khí thổiエアーブロー圧力(Mpa) |  |  |  | 備考Ghi chú:
| : , / |  |  | V……. | [6 empty] | □OK □NG
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v 混合液 Dung dịch hỗn hợp 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v |  |  |  | 1233Z又は1233Z/IPA溶剤 Dung môi 1233Z hoặc 1233Z/IPA |  |  |  | Số lượng lõi kim loại sử dụng 芯金本数 | 有効長確認(1ユニットごと芯金本数に応じる品数確認） Kiểm tra chiều dài hữu hiệu (Mỗi bộ xác nhận số lượng sản phẩm tương ứng với số lõi kim loại sử dụng) | [12 empty] | 先端内径確認(1ユニットごと芯金本数に応じる品数確認） Kiểm tra đường kính trong đầu mút (Mỗi bộ xác nhận số lượng sản phẩm tương ứng với số lõi kim loại sử dụng)
|  |  |  | ロットLô dung môi |  | 使用期限 Hạn sử dụng |  | ロットLô dung môi |  | 使用期限 Hạn sử dụng |  |  | 「スケール」識別ナンバー Mã thước vạch | 加工後チューブ長 Chiều dài ống sau gia công (mm) | [11 empty] | Mã pingauge/kích cỡ pingauge ピンゲージの識別ナンバー/サイズ |  |  |  |  | 通過 Xuyên |  |  |  |  | Mã pingauge/kích cỡ pingauge ピンゲージの識別ナンバー/サイズ | [5 empty] | 不通過 Không xuyên
[14 empty] | U1 |  |  | U2 |  |  |  | U3
| : , / , |  | V…… |  |  | / / | □OK □NG |  |  | / / | □OK □NG | ....... | PR-IK-....... | / / / |  |  | / / / |  |  |  | / / / |  |  |  |  | PR-IK- ...... |  |  |  |  | □OK □NG |  |  |  |  | PR-IK- ...... | [5 empty] | □OK □NG
[6 empty] | / / | □OK □NG |  |  | / / | □OK □NG |  |  | □OK □NG |  |  | □OK □NG |  |  |  | □OK □NG |  |  |  |  | ......mm | [9 empty] | ......mm
|  |  | 先端加工状態(5本/ユニット） Tình trạng gia công (5pcs/unit) |  |  | 投入数 Số lượng thao tác (本 sp) |  | 限度見本管理番号 Mã quản lý mẫu giới hạn |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) | [11 empty] | 不適合品 Số lượng hàng không phù hợp （本/pcs） |  |  |  | 適合品 Số lượng hàng phù hợp （本/pcs） |  |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
Xác nhận khuôn 金型確認
[10 empty] | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み, ヒケ Lõm, thiếu nhựa | 異物・金型汚れ Dị vật bẩn khuôn | 成形異物 Dị vật đúc | 傷 Xước | ザクツ Ngấn | エラ Mang cá | クラック Rạn ống
[35 empty] | 確認理由 Lý do kiểm tra |  |  |  | 金型セット後確認 Xác nhận khi lắp vào sử dụng
|  |  | U1: □OK □NG U2: □OK □NG U3: □OK □NG | [35 empty] | U1 |  |  | U2 |  |  | U3
[10 empty] | 先端潰れ Dập đầu mút | 罅、割れ Nút, vỡ | ヤケ Vàng cháy đầu mút | 加工未完全 G/c chưa hoàn thiện | 凸 Lồi | 曲がり・変形 Cong, biến dạng | 部品欠損 Thiếu linh kiện | 設備異常 BT máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [11 empty] | □OK □NG
基準 Tiêu chuẩn
号機 Máy | 芯金先端外径 Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (mm) |  | 芯金有効長 Chiều dài hữu hiệu của lõi kim loại (mm) |  | 芯金の外観Ngoại quan lõi kim loại |  | 発振時間 Thời gian phát chấn (s) |  | エアーブロー時間1 Thời gian thổi khí 1 (s) |  | エアーブロー時間2 Thời gian thổi khí 2 (s) |  | シリンダーＡ前進時間 Thời gian tiến xylanh A (s) |  |  | シリンダーＢ押出圧力Áp suất đẩy xylanh B (Mpa) |  |  | コイル位置 Vị trí cuộn dây (mm) |  |  | マイクロメーターGiá trị Panme (mm) |  |  | Áp suất khí thổiエアーブロー圧力(Mpa)
Tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm 製品検査基準 |  |  | 品種 Chủng loại (cm) |  | Frサイズ Kích cỡ Fr |  | 通過検査ピンゲージ Pingauge xuyên (mm) |  |  |  | 不通過検査ピンゲージPingauge không xuyên (mm) | [5 empty] | 備考Ghi chú:
Chiều dài hữu hiệu 有効長
Đường kính trong đầu mút 先端内径
先端加工 Gia công đầu mút (V6~V18) |  |  |  |  | 金製交換理由Lý do thay khuôn: A - Đầu lot, đầu tuần 初ロット、初週 B- Rửa khuôn 金製洗浄 C-Khi thay đổi chủng loại 品種切り替え
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp)
確認理由Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 「シックネスゲージ/スケール」ナンバー Mã quản lý thickness gauge/thước vạch |  | 芯金先端外径 Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (mm) | 芯金有効長 Chiều dài hữu hiệu của lõi kim loại (mm) |  | 芯金の外観 Ngoại quan lõi kim loại | 発振時間 Thời gian phát chấn (s) | エアーブロー時間（加工中） Thời gian vận hành thổi khí (đang gia công) (s) |  | エアーブロー時間（加工後） Thời gian vận hành thổi khí (sau gia công) (s) |  | 圧力制御指令 Chỉ thị điều khiển áp lực (N) |  | 導通後の圧力制御指令 Chỉ thị đk áp lực sau thông dẫn (N) |  | 圧力制御中 力サーチ値Giá trị search lực điều khiển áp lực (N) |  |  | 力サーチ速度Tốc độ search lực (mm/s) |  |  | 圧力制御過程中加圧の時間Thời gian gia áp trong quá trình điều khiển áp lực (ms) |  |  | 圧力制御過程中減圧の時間Thời gian giảm áp trong quá trình điều khiển áp lực (ms) |  |  | エアーブロー位置 Vị trí thổi khí (mm) |  | 加熱位置1 Vị trí gia nhiệt 1 (mm) |  | 加熱位置2 Vị trí gia nhiệt 2 (mm) |  | 高周波発振出力Công suất phát chấn (%) |  | 金型冷却のエアー圧 Áp suất thổi làm mát khuôn (Mpa) |  |  |  | 備考Ghi chú:
| : , / |  | V……. | [5 empty] | □OK □NG
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v 混合液 Dung dịch hỗn hợp 1233Z/MDX 96.0:4.0 % v/v |  |  |  | 1233Z又は1233Z/IPA溶剤 Dung môi 1233Z hoặc 1233Z/IPA |  |  |  | Số lượng lõi kim loại sử dụng 芯金本数 | 有効長確認(1ユニットごと芯金本数に応じる品数確認） Kiểm tra chiều dài hữu hiệu (Mỗi bộ xác nhận số lượng sản phẩm tương ứng với số lõi kim loại sử dụng) | [12 empty] | 先端内径確認(1ユニットごと芯金本数に応じる品数確認） Kiểm tra đường kính trong đầu mút (Mỗi bộ xác nhận số lượng sản phẩm tương ứng với số lõi kim loại sử dụng)
|  |  |  | ロットLô dung môi |  | 使用期限 Hạn sử dụng |  | ロットLô dung môi |  | 使用期限 Hạn sử dụng |  |  | 「スケール」識別ナンバー Mã thước vạch | 加工後チューブ長 Chiều dài ống sau gia công (mm) | [11 empty] | Mã pingauge/kích cỡ pingauge ピンゲージの識別ナンバー/サイズ |  |  |  |  | 通過 Xuyên |  |  |  |  | Mã pingauge/kích cỡ pingauge ピンゲージの識別ナンバー/サイズ | [5 empty] | 不通過 Không xuyên
[14 empty] | U1 |  |  | U2 |  |  |  | U3
| : , / , |  | V…… |  |  | / / | □OK □NG |  |  | / / | □OK □NG | ....... | PR-IK-....... | / / / |  |  | / / / |  |  |  | / / / |  |  |  |  | PR-IK- ...... |  |  |  |  | □OK □NG |  |  |  |  | PR-IK- ...... | [5 empty] | □OK □NG
[6 empty] | / / | □OK □NG |  |  | / / | □OK □NG |  |  | □OK □NG |  |  | □OK □NG |  |  |  | □OK □NG |  |  |  |  | ......mm | [9 empty] | ......mm
|  |  | 先端加工状態(5本/ユニット） Tình trạng gia công (5pcs/unit) |  |  | 投入数 Số lượng thao tác (本 sp) |  | 限度見本管理番号 Mã quản lý mẫu giới hạn |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) | [11 empty] | 不適合品 Số lượng hàng không phù hợp （本/pcs） |  |  |  | 適合品 Số lượng hàng phù hợp （本/pcs） |  |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
Xác nhận khuôn 金型確認
[10 empty] | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み, ヒケ Lõm, thiếu nhựa | 異物・金型汚れ Dị vật bẩn khuôn | 成形異物 Dị vật đúc | 傷 Xước | ザクツ Ngấn | エラ Mang cá | クラック Rạn ống
[35 empty] | 確認理由 Lý do kiểm tra |  |  |  | 金型セット後確認 Xác nhận khi lắp vào sử dụng
|  |  | U1: □OK □NG U2: □OK □NG U3: □OK □NG | [35 empty] | U1 |  |  | U2 |  |  | U3
[10 empty] | 先端潰れ Dập đầu mút | 罅、割れ Nút, vỡ | ヤケ Vàng cháy đầu mút | 加工未完全 G/c chưa hoàn thiện | 凸 Lồi | 曲がり・変形 Cong, biến dạng | 部品欠損 Thiếu linh kiện | 設備異常 BT máy | 落下 Rơi | その他 Khác | [11 empty] | □OK □NG
基準 Tiêu chuẩn
号機 Máy | 芯金先端外径 Đường kính ngoài đầu mút lõi kim loại (mm) |  | 芯金有効長 Chiều dài hữu hiệu của lõi kim loại (mm) |  | 芯金の外観Ngoại quan lõi kim loại |  | 発振時間 Thời gian phát chấn (s) |  | エアーブロー時間（加工中） Thời gian vận hành thổi khí (đang gia công) (s) |  | エアーブロー時間（加工後） Thời gian vận hành thổi khí (sau gia công) (s) |  | 圧力制御指令 Chỉ thị điều khiển áp lực (N) |  | 導通後の圧力制御指令 Chỉ thị đk áp lực sau thông dẫn (N) |  | 圧力制御中 力サーチ値Giá trị search lực điều khiển áp lực (N) |  | 力サーチ速度Tốc độ search lực (mm/s) |  |  | 圧力制御過程中加圧の時間Thời gian gia áp trong quá trình điều khiển áp lực (ms) |  |  | 圧力制御過程中減圧の時間Thời gian giảm áp trong quá trình điều khiển áp lực (ms) |  |  | エアーブロー位置 Vị trí thổi khí (mm) |  |  | 加熱位置1 Vị trí gia nhiệt 1 (mm) |  |  | 加熱位置2 Vị trí gia nhiệt 2 (mm) |  |  | 高周波発振出Công suất phát chấn (%) |  |  |  | 金型冷却のエアー圧 Áp suất thổi làm mát khuôn (Mpa)
Tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm 製品検査基準 |  |  | 品種 Chủng loại (cm) |  | Frサイズ Kích cỡ Fr |  | 通過検査ピンゲージ Pingauge xuyên (mm) |  |  |  | 不通過検査ピンゲージPingauge không xuyên (mm) | [5 empty] | 備考Ghi chú:
Chiều dài hữu hiệu 有効長
Đường kính trong đầu mút 先端内径
ダイレーター先端洗浄 Rửa đầu mút que nong
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp)
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  |  |  | 生産号機 Số máy sản xuất | 1233Z/IPA ロット Lô 1233Z/IPA |  |  | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) ダイレーター先端洗浄Rửa đầu mút que nong |  |  |  |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  | 適合品数 Số lượng hàng phù hợp (本 sp) |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  |  | 備考Ghi chú:
[12 empty] | 落下Rơi |  |  | その他 Khác
| : , / |  |  |  |  | V……. | [16 empty] | □OK □NG
外観検査 Kiểm tra ngoại quan
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp)
作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  | 作業台 Bàn thao tác |  | 先端内径確認（1本/1バッチ） Xác nhận đường kính trong đầu mút que nong（1sp/mẻ） | [12 empty] | 有効長確認（1本/1バッチ） Xác nhận chiều dài hữu hiệu que nong (1sp/mẻ) | [9 empty] | Tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm 製品検査基準 |  |  | 品種 Chủng loại (cm) |  |  | Frサイズ Kích cỡ Fr |  |  | 通過検査ピンゲージ Pingauge xuyên (mm) |  |  |  | 不通過検査ピンゲージPingauge không xuyên (mm) |  |  |  | 基準 Tiêu chuẩn
|  |  |  | 【ピンゲージ】識別ナンバー/サイズ Mã/kích cỡ pingauge |  |  | 通過 Xuyên |  |  | 【ピンゲージ】識別ナンバー/サイズ Mã/kích cỡ pingauge |  |  |  | 不通過 Không xuyên |  |  | 「スケール」識別ナンバー Mã số quản lý thước đo |  |  |  |  | 有効長 Chiều dài hữu hiệu (mm)
Chiều dài hữu hiệu 有効長
: , / |  | 作業台No. Bàn số ........... |  | PR-IK-……. / .........mm |  |  | □OK □NG |  |  | PR-IK-……. / .........mm |  |  |  | □OK □NG |  |  | PR-IK-…….
Đường kính trong đầu mút 先端内径
|  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) 外観検査Kiểm tra ngoại quan | [12 empty] | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  | 次工程渡し数（適合品数 Số lượng hàng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (本 sp) |  |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu
|  | きょう雑物測定図の管理番号 Mã bảng tiêu chuẩn dị vật |  |  | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み, ヒケ Lõm, thiếu nhựa | 異物・金型汚れ Dị vật, bẩn khuôn | 成形異物 Dị vật đúc | キズ Xước | ザクツ Ngấn | エラー Mang cá | クラック Rạn ống
備考Ghi chú:
IK-TCDV-……
|  | 限度見本管理番号 Mã quản lý mẫu giới hạn |  |  | 先端潰れ Dập đầu mút | 罅、割れ Nứt, vỡ | ヤケ Vàng cháy đầu mút | 加工未完全 Gia công chưa hoàn thiện |  | 凸 Lồi | 曲がり・変形 Cong, biến dạng | 部品欠損 Thiếu linh kiện | 落下 Rơi | その他 Khác | [9 empty] | □OK □NG
シリコン処理 Xử lý silicon
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp)
確認理由 Lý do kiểm tra | 作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  |  |  | 生産号機 Số máy sản xuất | シリコンロット Số lô dung dịch silicon sử dụng |  |  | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  | 適合品数 Số lượng hàng phù hợp (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu | [5 empty] | 備考Ghi chú:
| : , / |  |  |  |  | V……. | [10 empty] | □OK □NG
最終検査 Kiểm tra lần cuối
工程名 Tên công đoạn |  | 工程コード Mã công đoạn |  | 品名コード Mã code chủng loại |  | 製造ロット Số lô chế tạo |  | バッチ№ Mẻ số |  | 不適合品総数 Tổng hàng không phù hợp (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し総数（適合品） Tổng số lượng hàng chuyển công đoạn sau (hàng phù hợp) (本sp)
作業時間・日、担当者 Giờ, Ngày/ tháng thao tác , Người thao tác |  |  | 作業台 Bàn thao tác | きょう雑物測定図の管理番号 Mã bảng tiêu chuẩn dị vật |  |  | Mã quản lý mẫu giới hạn 限度見本管理番号 |  |  | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) 最終検査 Kiểm tra lần cuối | [15 empty] | 投入数 Số lượng sử dụng (本 sp) |  |  | 残留確認結果 Kết quả xác nhận tồn lưu |  |  |  | 工程検査用サンプリング数 Số lượng mẫu dùng cho kiểm tra công đoạn （本sp) |  |  |  |  | 備考Ghi chú:
[10 empty] | バリ Bavia | 穴 Thủng | カケ Sứt | 凹み Lõm |  | 異物・金型汚れ Dị vật, bẩn khuôn |  | 成形異物 Dị vật đúc | キズ Xước | ザクツ Ngấn |  |  | エラー Mang cá |  | クラック Rạn ống
: , / |  |  | 作業台No. Bàn số .......... | IK-TCDV-……
[10 empty] | 先端潰れ Dập đầu mút | 罅、割れ Nứt, vỡ | ヤケ Vàng đầu mút | ヒケ Thiếu nhựa |  | 加工未完全 Gia công chưa hoàn thiện |  | 凸 Lồi | 曲がり・変形 Cong, biến dạng | 部品欠損 Thiếu linh kiện |  |  | 落下 Rơi |  | その他 Khác |  |  |  |  | □OK □NG
次工程渡す前不適合品最終確認／廃棄 Xác nhận hàng không phù hợp trước khi chuyển sang công đoạn sau /Hủy hàng không phù hợp | [18 empty] | ロットによって生産結果（生産ロット完了した時のみ記録） Kết quả sản xuất theo lô(chỉ ghi khi kết thúc lô sản xuất)
Số lượng mẫu kiểm tra công đoạn trả lại 工程検査サンプル品の差し戻し数 (本 sp) |  |  |  | 次工程渡し数（適合品数 Số lượng hàng chuyển sang công đoạn sau (hàng phù hợp) (本 sp) |  |  | 確認／廃棄日、月・担当 Ngày/tháng xác nhận - hủy/ Người xác nhận - hủy | [5 empty] | 不適合品数 Số lượng hàng không phù hợp (本 sp) |  | 廃棄 Hủy |  |  |  | 品名コード Code chủng loại |  |  |  |  | 総投入数 Số lượng sử dụng |  |  |  | 最終適合品数 Số hàng phù hợp |  |  |  | 最終不適合品数 Số hàng không phù hợp |  |  |  |  | 工検サンプル数 Hàng mẫu kiểm tra công đoạn
[37 empty] | 破壊有りサンプル Mẫu phá hủy |  |  |  | 破壊無しサンプル Mẫu không phá hủy
[19 empty] | CRS25………………… |  |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……….… 本sp
[15 empty] | ¨ |  |  |  | RS25………………… |  |  |  |  | ……….… 本sp |  |  |  | ……..…..… 本sp |  |  |  | …………...… 本sp |  |  |  |  | …....… 本sp |  |  |  | …....… 本sp